Микробиологическое исследование комплексных образцов.

- Выявление микроорганизмов-аммонификаторов, использующих органические формы азота

Типичные аммонификаторы выявляют посевом из соответствующего разведения (четыре— пять) на мясо-пептонном агаре (МПА) или мясо-пептонном бульоне (МПБ). Численность аммонификаторов определяют методом предельных разведений на плотной питательной среде. Учет проводят на третьи— пятые—седьмые сутки.

В целях более точной оценки аммонифицирующей активности бактерий анализируют выделение аммиака (NH3) в мясо-пептонном бульоне с помощью реактива Несслера.

Бактерии, способные к аммонификации мочевины, — уробактерии, выявляют по выделению аммиака на средах, содержащих мочевину (среде Федорова, среде Зенгена).

- Выявление микроорганизмов, использующих минеральные формы азота

Бактерии и актиномицеты выявляют на крахмало-аммиачном агаре (КАА). Посев проводят из четвертого— пятого разведений по 0,05 см3 на поверхность среды. Инкубируют в термостате при температуре 28 °С, на четвертые— пятые сутки подсчитывают только бактериальные колонии, а на седьмые—десятые подсчитывают актиномицеты. Отмечают окраску колоний (желтый, розовый, черный), воздушного мицелия (серый, белый, желтовато-серый, розовый) и среды (выделение пигмента в субстрат).

- Выявление целлюлозоразрушающих микроорганизмов.  Аэробные целлюлозоразрушающие микроорганизмы хорошо выявляются на среде Гетчинсона. На застывшую среду в чашки Петри помещают стерильный обеззоленный фильтр, засевают суспензию по 1 см3 из третьего—четвертого разведения, растирают стерильным шпателем. Инкубируют в термостате при температуре 28 °С. Учет проводят на десятые сутки.

- Выявление нитрифицирующих бактерий. Первую и вторую фазы нитрификации можно наблюдать в жидких средах Виноградского

- Выявление денитрифицирующих бактерий. Среду Березовой наливают высоким слоем в пробирки вместимостью 20—25 см3 и стерилизуют при давлении 101,3 кПа в течение 20 мин. Стерильную среду засевают из третьего-восьмого разведений, инкубируют в течение семи дней при температуре 25 °С - 30 °С. Среда в пробирках синеет, образуются пузырьки газов, от развившихся бактерий мутнеет. Численность денитрифицирующих бактерий определяют методом предельных разведений. Наблюдения проводят на третьи-пятые-седьмые сутки. Среда в пробирках синеет, образуются пузырьки газов, от развившихся бактерий мутнеет.

- Выявление азотфиксирующих микроорганизмов. Для определения количества клеток аэробного азотофиксатора — Azotobacter chroococcum применяют метод предельного разведения, используя жидкую среду Бейеринка. Для учета Cl. pasteurianum используют синтетическую безазотистую среду. Наблюдения ведут по газообразованию на третьи— пятые—седьмые сутки.

- Выявление фосфатмобилизирующих бактерий. Проводят на среде Питковской. В целях более точной оценки фосфатмобилизирующей активности бактерий анализируют выделение свободного фосфат-иона с помощью молибденовой сини.

- Выявление продуцентов сидерофоров. На CAS-агаре или количественная оценка продукции сидерофоров на пептонной воде.

Выявление ДНК и РНК, характерных для определённых видов микроорганизмов (ПЦР диагностика). Необходимо указание интересующего вида или рода бактерий (например: род Lactococcus).

- Качественное определение наличия ДНК определенных родов микроорганизмов в образце.

- Количественная оценка наличия ДНК определенных родов микроорганизмов в образце. В данном исследовании возможно сравнение двух и более образцов на содержание ДНК микроорганизмов.

Исследование индивидуальных штаммов.

- Получение чистой культуры, окраска по Граму.

- Определение видовой принадлежности секвенированием 16s-rDNA.

- Продукция ауксина. Отдельные штаммы, количественная оценка продукции ауксина на пептонной воде с добавлением триптофана (реактив Сальковского).

- Оценка фосфатмобилизирующей активности бактерий – оценка высвобождения свободного фосфат-иона из нерастворимых фосфатов с помощью молибденовой сини.

- Оценка продукции сидерофоров на пептонной воде.

- Продукция аммиака.

- Оценка наличия протеолитической активности.

- Оценка чувствительности к антибиотикам.